## Calibrations
Table 1: Iron Calibration Standards
Name | Conc. (mg/L) | Avg Abs (amu) | Avg Abs CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
Zero | 0 | -0.0022 | ± 0.0025 | 72.2 | 0.0016 | -0.0031 | -0.0002 | -0.0018 | -0.0038
Std 1 | 0.5 | 0.0073 | ± 0.0030 | 26 | 0.0019 | 0.0068 | 0.0055 | 0.007 | 0.01
Std 2 | 1 | 0.0197 | ± 0.0027 | 8.6 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0219 | 0.0178 | 0.0194
Std 3 | 2 | 0.0373 | ± 0.0022 | 2.6 | 0.0014 | 0.0557 | 0.0536 | 0.0539 | 0.0522
Std 4 | 3 | 0.0451 | ± 0.0022 | 3 | 0.0014 | 0.0444 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0472
Std 5 | 5 | 0.0633 | ± 0.0010 | 1 | 0.0006 | 0.0635 | 0.0637 | 0.0636 | 0.0624
Std 6 | 10 | 0.1587 | ± 0.0016 | 0.6 | 0.001 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1601 | 0.1579
Table 2: Copper Calibration Standards
Name | Conc. (mg/L) | Avg Abs (amu) | Avg Abs CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
Zero | 0 | -0.0022 | ± 0.0014 | 38.8 | 0.0009 | -0.0027 | -0.0022 | -0.003 | -0.001
Std 1 | 0.5 | 0.0007 | ± 0.0013 | > 100 | 0.008 | -0.0002 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0014
Std 2 | 1 | 0.0053 | ± 0.0035 | 41 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0072
Std 3 | 2 | 0.0153 | ± 0.0060 | 25.2 | 0.0038 | 0.0096 | 0.0179 | 0.0169 | 0.0167
Std 4 | 3 | 0.0252 | ± 0.0068 | 17.1 | 0.0043 | 0.019 | 0.0256 | 0.0279 | 0.0284
Std 5 | 5 | 0.0381 | ± 0.0326 | 53.8 | 0.0205 | 0.0074 | 0.0469 | 0.0482 | 0.0498
Std 6 | 10 | 0.703 | ± 0.0566 | 50.6 | 0.0356 | 0.017 | 0.0861 | 0.0892 | 0.891
Table 3: Sodium Calibration Standards
Name | Conc. (mg/L) | Avg Abs (amu) | Avg Abs CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
Zero | 0 | 0.0017 | ± 0.0006 | 21.5 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0021
Std 1 | 0.25 | 0.1232 | ± 0.0018 | 0.9 | 0.0011 | 0.1235 | 0.1245 | 0.1226 | 0.1221
Std 2 | 0.5 | 0.195 | ± 0.0030 | 1 | 0.0019 | 0.1939 | 0.1961 | 0.1971 | 0.1929
Std 3 | 1 | 0.275 | ± 0.0059 | 1.4 | 0.0037 | 0.2792 | 0.2732 | 0.2706 | 0.2767
Table 4: Calcium Calibration Standards
Name | Conc. (mg/L) | Avg Abs (amu) | Avg Abs CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
Zero | 0 | -0.0003 | ± 0.0014 | > 100 | 0.0009 | 0.0007 | 0 | -0.0013 | -0.0007
Std 1 | 0.25 | 0.001 | ± 0.0011 | 70.8 | 0.0007 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0018
Std 2 | 0.5 | 0.003 | ± 0.0008 | 16.1 | 0.0005 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0026 | 0.0028
Std 3 | 1 | 0.0109 | ± 0.0008 | 4.6 | 0.0005 | 0.0102 | 0.0109 | 0.0114 | 0.0111

## Unknowns
Table 5: Iron Unknowns
Name | Avg Abs (amu) | Avg Abs CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
A1 | 0.019 | ± 0.0140 | 46 | 0.0088 | 0.0059 | 0.0232 | 0.0225 | 0.0245
A2 | 0.027 | ± 0.0199 | 46.2 | 0.0125 | 0.0095 | 0.0336 | 0.027 | 0.0378
B1 | 0.0203 | ± 0.0018 | 5.5 | 0.0011 | 0.0217 | 0.0202 | 0.0202 | 0.019
B2 | 0.034 | ± 0.0029 | 5.2 | 0.0018 | 0.0344 | 0.0363 | 0.0322 | 0.0331
Table 6: Copper Unknowns
Name | Avg Abs (amu) | Avg Abs CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
A1 | -0.0031 | ± 0.0014 | 28 | 0.0009 | -0.0036 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0035
A2 | -0.0017 | ± 0.0010 | 36.7 | 0.0006 | -0.0013 | -0.0026 | -0.0012 | -0.0019
B1 | 0.0015 | ± 0.0008 | 35.7 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0022
B2 | 0.0018 | ± 0.0006 | 20 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0017
Table 7: Sodium Unknowns
Name | Avg Abs (amu) | CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
A1 | 0.1045 | ± 0.0232 | 1.1 | 0.0011 | 0.1034 | 0.1037 | 0.1054 | 0.1055
A2 | 0.0966 | ± 0.0024 | 1.6 | 0.0015 | 0.0946 | 0.0963 | 0.0975 | 0.098
B1 | 0.1066 | ± 0.0014 | 0.9 | 0.0009 | 0.1074 | 0.1056 | 0.1074 | 0.1061
B2 | 0.1038 | ± 0.0025 | 1.6 | 0.0016 | 0.1032 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1062
Table 8: Calcium Unknowns
Name | Avg Abs (amu) | CI at 95% | % RSD | SD | Abs1 (amu) | Abs2 (amu) | Abs3 (amu) | Abs4 (amu)
A1 | 0.0022 | ± 0.0010 | 29.2 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0015 | 0.003
A2 | 0.002 | ± 0.0016 | 51.8 | 0.001 | 0.0036 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016
B1 | -0.0008 | ± 0.0008 | 62.7 | 0.0005 | -0.001 | -0.0003 | -0.0013 | -0.0005
B2 | 0.0021 | ± 0.0005 | 14.4 | 0.0003 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0017

## Analysis
Table 9: Iron Analysis
Name | Mean Abs. (amu) | Calculated Conc. (mg/L)
A1 | 0.019 | 2.4052
A2 | 0.027 | 3.451
B1 | 0.0203 | 2.5752
B2 | 0.034 | 4.366
Table 10: Copper Analysis
Name | Mean Abs. (amu) | Calculated Conc. (mg/L)
A1 | -0.0031 | 1.7297
A2 | -0.0017 | 1.749
B1 | 0.0015 | 1.7931
B2 | 0.0018 | 1.7972
Table 11: Sodium Analysis
Name | Mean Abs. (amu) | Calculated Conc. (mg/L)
A1 | 0.1045 | 268.4512
A2 | 0.0966 | 238.2409
B1 | 0.1066 | 276.4818
B2 | 0.1038 | 265.7744
Table 12: Calcium Analysis
Name | Mean Abs. (amu) | Calculated Conc. (mg/L)
A1 | 0.0022 | 313.0435
A2 | 0.002 | 295.6522
B1 | -0.0008 | 52.1739
B2 | 0.0021 | 304.3478
Table 13: Comprehensive Results
Compound | Average Conc. (mg/L) | Average Conc. (mg/kg) | FDA Rec. (mg) | Nutritional Facts (mg)
Iron | 3.1993 | 2.1188 | 18 | 8.1
Copper | 1.7672 | 1.1704 | 2 | 0
Sodium | 262.2371 | 173.6669 | 2400 | 120
Calcium | 241.3043 | 159.8042 | 1000 | 100